## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ЧИЛЛЕРА
Организация:*
Контактное лицо:*
Регион (Город) монтажа:*
Телефон:*
E-mail:*
Адрес объекта: *
Тип объекта (коттедж, офис, склад, производство итд):
Тип размещения оборудования (крыша, помещение итд):
Характеристики установки
Тип чиллера | Только холод
Холодильная машина c free- cooling
Тепловой насос (тепло/холод)
Тип конденсатора | Воздушного охлаждения
Водяного охлаждения
Конфигурация чиллера: | Моноблок
С выносными конденсаторами
С выносными «сухими градирнями»
| В случае выносного конденсатора воздушного охлаждения необходимо указать расстояние между местом расположения установки и конденсатора: |  | м
Тип вентиляторов конденсаторов или градирен: | Осевые
Центробежные
| Расход воздуха |  | м3/ч
| Для блоков с центробежными вентиляторами напор |  | Па
Тип охлаждаемой жидкости | Вода
| Этиленгликоль |  | %
| Пропиленгликоль |  | %
| Другое | _________________________________________________________
стандарт
Параметры работы блока в режиме охлаждения *перепад температуры охлаждаемой жидкости на входе и выходе от 4°C до 7°C | Температура наружного воздуха лето |  | 35°C
| Температура наружного воздуха зима |  | 5°C
| Температура охлажденной жидкости на выходе* (от -7°C) |  | 7°C
| Температура жидкости на входе* (не более 20°C) |  | 12°C
| Требуемая холодопроизводительность при заданных условиях |  | кВт
Насосная станция | Гидромодуль
| Расход жидкости (по проекту) |  | м3/ч
| Напор на сеть (по проекту) |  | Па
Тип компрессора | Спиральный |  | стандарт
Винтовой
Поршневой
Тип хладагента | R134A
R407C
| R410A |  | стандарт
Опции | Регулятор скорости вращения вентилятора для работы в режиме охлаждения
Ативибрационные опоры
Манометры высокого и низкого давления
Дополнительные требования/опции/пожелания/условия:
* - Обязательные поля (если обязательные поля не заполнены , опросный лист рассмотрен не будет).